## PROTOCOLO
PROTOCOLO DE MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (RESIDENCIAL - INDUSTRIAL - COMERCIAL)
1.SOLICITANTE:
2.RAZON SOCIAL:
3.DOMICILIO:
4.IDENTIFICACION:
5.UBICACION MEDICION:
6.VARIABLE MEDIDA:
7.USO:
8.INSTRUMENTAL:
9.METODO DE MEDICION:
10.ESTADO TERRENO:
11.FECHA DE MEDICION:
12.RESULTADOS :
13.Adjunto:
1.- Certificado de calibración del instrumento (copia)
2.- Contrato Colegio Ingenieros CIPBA ( habilitación profesional y matrícula vigente).
3.- Informe Complementario.
4.- Croquis de ubicación.
14.Observaciones:
Todos los adjuntos enumerados en el presente y firmados en original por el Matriculado.
Nota 1: Se recomienda el empleo de los métodos descriptos en IRAM 2281. Parte II última edición.
Nota 2: Identificación del método según NORMA IRAM 2281 Parte II: Código de Práctica para Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos.- Guía de Mediciones de Magnitudes de Puesta en Tierra - El método de medición utilizado por los telurímetros (con dos electrodos auxiliares) es habitualmente, el descripto en la Norma como “Método de caída de tensión” (IRAM 2281 item 6.2.4 - edición de diciembre de 1986)
15. Profesional Matriculado CIPBA:
El profesional que suscribe declara que la PAT motivo del presente se encuentra en buen estado de utilizacion y cumple con normas vigentes en lo que a seguridad se refiere.
. | Visado del Colegio
Profesional
Mat. y Titulo
Firma
COLEGIO DE INGENIEROS
de la Provincia de Buenos Aires
………………………………………..
Ley 10.416 y modificatoria 10.698

## CIPBA
PROTOCOLO DE MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PARA SERVICIO RESIDENCIAL)
DATOS DEL INMUEBLE:
INTERESADO |  |  |  |  | RUBRO
NOMENCLATURA CATASTRAL:
DOMICILIO
LOCAL | DEPTO. |  | LOCALIDAD:
CODIGO POSTAL: |  |  | TELEFONO:
DATOS DE LA PAT:
LOCALIZACION DE LA MEDIDCION
INSTALACION: |  | NUEVA |  |  | EXISTENTE
|  | Sistema de puesta a tierra PAT |  |  | T T | T N A | T N D
GRADO DE ELECTRIFICACION |  | BAJA | MEDIA | ALTA
POTENCIA INSTALADA (VA) |  |  | Medicion de jabalina (Ω)
DATOS DEL SOLICITANTE:
APELLIDO Y NOMBRE
CUIT O DNI:
DOMICILIO: |  |  | NUMERO:
PISO | DEPTO. |  | LOCALIDAD:
CODIGO POSTAL: |  |  | TELEFONO:
El profesional que suscribe declara que la instalacion
electrica motivo del presente se encuentra en buen |  |  |  | Visado del Colegio
estado de utilizacion y cumple con normas vigentes
en lo que a seguridad se refiere.
Profesional
Mat. y Titulo
Firma
COLEGIO DE INGENIEROS
de la Provincia de Buenos Aires
………………………………………..
Ley 10.416 y modificatoria 10.698